- 工程量清单

| 物流园餐厅空调报价明细单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 线控器 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 2 | 风盘 | FP-238WA | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 风盘 | FP-136WA | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 设备小计 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 | 镀锌钢管（管壁厚度0.25） | DN65 | 米 | 154 |  |  | 国标 |
| 5 |  | DN50 | 米 | 40 |  |  | 国标 |
| 6 |  | DN32 | 米 | 20 |  |  | 国标 |
| 7 |  | DN25 | 米 | 20 |  |  | 国标 |
| 8 |  | DN20 | 米 | 20 |  |  | 国标 |
| 9 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 12 |  |  | 国标 |
| 10 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 4 |  |  | 国标 |
| 11 | 铜过滤器 | DN25 | 个 | 6 |  |  | 国标 |
| 12 | 铜过滤器 | DN20 |  | 2 |  |  | 国标 |
| 13 | 铜球阀 | DN65 |  | 2 |  |  | 国标 |
| 14 | 焊件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 支架 |  | 个 | 8 |  |  | 国标 |
| 16 | 回风箱 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 17 | 铁皮弯头 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 18 | 双层百叶出风口 | 480*140 | 个 | 8 |  |  | 铝合金喷塑 |
| 19 | 门铰回风口 | 500*120 |  | 8 |  |  | 铝合金喷塑 |
| 20 | 控制线 |  | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 21 | 保温 |  | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 22 | 冷凝水箱 |  | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 23 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 24 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 外网管道安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 吊车 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 金属波纹管 | DN25*250 | 个 | 12 |  |  |  |
| 28 | 金属波纹管 | DN20*250 | 个 | 4 |  |  |  |
| 29 | 安装及材料合计 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 税金（13%） |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 工程合计金额 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 备注： |  |  |  |  |  |  |