北国商城冷却塔填料采购清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西区冷却塔填料 | 1020*2900 | 片 | 3200 |  |  |  |
| 2 | 东区冷却塔填料 | 1000*500 | 公斤 | 1000 |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

提供增值税专用发票税率为     %

1、投标方必须经过现场踏勘

2、所采购填料包含安装，中标方免费运输并安装到位，西区2台冷却塔、东区2台冷却塔旧填料拆除、垃圾清运。

3、填料要求质保5年，5年内不掉渣不开裂。

4、西区冷却塔填料要求为整张倾斜悬挂安装填料，采用1020*2900规格。

5、所有填料要求厚度不小于0.28mm，必须为PVC原生料，不可使用再生料，应符合国家B1级难燃标准,有国标检测报告，氧指数达33.5。

6、投标时附带小块填料样品。