保定北国先天下

室外消火栓管道维修项目

招 标 文 件

招标单位：保定北国商城有限责任公司

先天下广场分公司

项目编号：20220415

2022年4月15日

总  目  录

- 投标须知及投标须知前附表

- 合同主要条款

- 技术规范及要求

- 评标方法

- 工程量清单

- 投标文件格式

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 保定北国先天下室外消火栓管道维修项目 |
| 2 | 建设地点 | 保定市朝阳北大街799号 |
| 3 | 预算金额 | 178553元（各投标单位报价均不得超过最高限价，报价在最高限价以下的报价为有效报价，投标报价高于或等于本项目最高限价（上拦标价）的为无效报价。） |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 安全文明施工，将施工垃圾及时清运干净 通过建设单位验收合格 |
| 6 | 招标范围 | 建设方指定的区域。 |
| 7 | 工期要求 | 工期30天内完成，具体开工日期以建设单位开工令为准。 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 投标人资质要求 | 1.投标人为一般纳税人企业，具备独立法人资格及相关资质。 2.具有法定代表人授权委托书、法人营业执照、消防设施工程专业承包二级及以上资质或可以在社会消防技术服务信息网上可以查询到服务类型为消防设施维护保养检测/消防安全评估公示页、安全资格证书。以上相应证件必须是有效证件。 |
| 10 | 工程报价方式 | 采用工程量清单报价方式。 |
| 11 | 投标有效期 | 30 日历日 |
| 12 | 踏勘现场 | 投标人根据实际情况自行踏勘现场，联系人：王军15933976376。 |
| 13 | 投标文件份数 | 一份正本，三份副本,必须密封盖齐缝章,胶装成册，四份投标文件一并封入档案袋内。投标联系电话：高辰0311-85261938 |
| 14 | 投标文件提交地点及截止时间 | 地点：石家庄中山东路188号北国商城9楼911室 时间：2022年 4月25日18时 |
| 15 | 开 标 | 开标时间：4月 26日 |
| 16 | 评标方法及标准 | 见第四章 |
| 17 | 施工内容与要求 | 范围:广场东侧通道，垃圾站至广场东北角大铁门处。南侧通道，广场一二期交界处消火栓至垃圾站处东墙面，长度约为237米。 施工内容及要求：更换锈蚀室外消火栓管道，新敷设DN150球墨铸铁管，及相应室外消火栓、弯头、阀门、三通、管箍等管件，新增加阀门一处。做好相关防腐防锈处理。 破拆混凝土地面长度约为237米，宽度1.5米。及相应开沟，要求开沟时需人工进行，地下有相关污水管道、电缆、自来水管道等，如施工期间造成损坏及由此引发的相关损失由施工方负责。建筑垃圾清运及综合执法等相关职能部门协调。彩钢板围挡钢管支撑，约250米。 地面恢复及浇筑，要求地面夯实，浇筑20公分厚标号C25混凝土。及相应污水井、消火栓井等各类管井重新砌砖，更换井盖，做好相关标识。 本次工程为保证通道通行，需分段进行. （本次工程具体要求时间、内容在查勘现场时或者电话进行沟通） |

二、 投 标 须 知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见须知前附表。

3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表，该资金用于本工程项目施工合同的支付。

4、合格的投标人

投标人资质等级要求详见本须知前附表。

5、踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表要求，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论，理解和结论均负责任。

5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

投标须知及投标须知前附表

合同主要条款

合同文件格式

技术规范

工程量清单

投标文件格式

评标方法和标准

7.2除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间2天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

（三）投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标文件和与投标文件有关的所有文件均应使用中文。

8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成

9.1投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。

9.2投标函部分主要包括以下内容：

9.2.1法定代表人身份证明书

9.2.2法定代表人授权委托书

9.2.3投标函

9.2.4投标函附录

9.2.5招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

9.3商务部分主要包括下列内容：

- 工程量清单报价说明

- 工程项目总价表

- 分部分项工程量清单与计价表

- 措施项目清单与计价表

- 其他项目清单与计价表

- 主要材料、设备价明细表

- 分部分项工程量清单综合单价分析表

9．4技术部分主要包括下列内容：

9.4.1施工组织设计

- 主要施工方法

- 确保工程质量的技术组织措施

- 确保安全生产、文明施工的技术组织措施

10、投标文件格式

10.1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11、投标报价

11.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第10项所规定的方式。

11.2清单报价部分

11．2．1投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和；

11．2．2本工程量清单计价，应依据国家现行《安装工程工程量清单计价规范》计价；

11．2．3本工程量清单采用固定综合单价计价；

11．2．4投标报价应根据招标文件中的设计施工图纸、工程技术说明、工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及投标人拟定的施工组织设计、施工经验、现场勘察的情况及答疑材料，依据预算定额和市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制报价；

11．2.5除非招标人对招示文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不于以支付，并视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内；

11．2．6工程量计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，其费用包括：人工费，材料费，施工机械使用费，安全生产、文明施工费，规费，企业管理费，成品保护措施费，利润和税金。

11．2．7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、存储窨、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

11．2．8设计变更引起的工程量清单项目，其相应综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》规定核算，并结合合同结算原则，由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据；

11．2．9投标总价应按工程项目总价表合计金额填报：按招标文件要求

11.2.10投标人编制的综合单价、措施费单价目等，一经中标确认，将不予变更。此单价将视为一个有经验的承包商完成招标全部工作内容所需的全部费用，无论该费用是否已在图纸或工程量清单中表明，在合同实施期间除重大设计变更外，不因市场因素的波动而变更，任何形式的索赔招标人均不予接受。

11．2．11投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情装饰品而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

12、投标货币

12.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

13、投标有效期

投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14、投标文件的份数和签署

14.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交文件。

14.2投标文件的正本和副本均需打印或和使用不退色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致时，以正本为准。

14.3投标文件封面或扉页、投标总价、投标函及法人委托书均应加盖投标人法人单位公章和法定代表人印章。

14.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如果有修改，修改处应由投标人加盖投标人单位公章。

- 投标文件的提交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标文件应密封在一个密封袋内提交；投标人应将所有投标文件清楚地标明“正本”或“副本”，装袋密封。

15.2 密封袋上应写明：

15.2.1招标人名称和地址；招标工程项目编号：工程名称：投标单位名称：

15.2.2 开标前不得开封。

15.3如果投标文件没有按本须知第15.1款、第15.2款的规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15.4为保证投标文件的密封性应加盖投标人法人单位公章作为密封章。

15.5密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右。

16、投标文件的提交

16.1投标人应按本须知前附表第规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

16.2投标保证金 5000 元整（伍仟元） ，投标保证金手续须在截标前自行办妥。投标人应按招标文件规定的金额，将投标保证金缴入招标方指定账户，投标人在缴纳投标保证金时，须注明招标项目编号(即招标文件上注明的招标编号)或招标项目名称。

名称：保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司

纳税人识别号：911306055576653844

地址、电话：保定市朝阳北大街799号0312-5883298

开户行及账号：建行裕华西路支行13001665708050504831

投标人除开标时提交一份投标保证金缴交凭证，还应将一份投标保证金缴交凭证装订在资格审查投标文件中。

投标人的投标保证金退还投标人，评标完成后次日起3个工作日内，招标人向除中标人外的其它投标人退还投标保证金。中标人的投标保证金在承包合同签订后五个工作日内退还。

17、投标文件提交的截止时间

17.1投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

17.2招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

17.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织投标。

18、迟交的投标文件

18.1投标人在本须知规定的投标截止时间以后送到的投标文件将被拒绝。

19、投标文件的补充、修改与撤回

19．1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19．2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

19．3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

19．4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则投标保证金被没收。

（五）开标、评标和定标

20、投标文件的有效性

20.1开标时投标文件有下列情况之一的，该投标文件按无效投标处理：

20.1.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

20.1.2投标文件未按照招标文件的要求加盖密封齐缝章的；

20.1.3投标文件封面、投标总价、投标函未加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴；

20.1.4投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的（5000元人民币）。

20．2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理；

20.2.1投标文件未按规定格式填写盖章或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

20.2.2组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

20.2.3投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

20.2.4拒绝接受按第27条原则修正投标报价的；

20.2.5投标文件未实质上响应招标文件的；

21、开标

21.1招标人按本须知前附表规定时间和地点开标。

21.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按投标须知第20条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

21.3开标程序：

21.3.1开标由招标人主持；

21.3.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

21.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

21.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

22、评标委员会与评标

22.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

22.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

23、评标过程保密

23.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

23.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和资料。

24、投标文件的澄清

24.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

24.2.开标后，经招标人审查符合有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

24.3.如果投标文件未实质上响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有响应性的投标。

25、投标文件计算错误的修正

25．1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

25.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致，以单价为准，除非评标委员认为单价有明显的小数错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

25.1.3按上述修正错误的原则及方法由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终标价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效投标文件处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

26、投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将按照本须知第25条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

26.2在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

26.3评标委员会依据本次招标评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人；

26.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

（六）合同的授予

27、合同授予标准

27.1本招标工程的施工合同将授予按本须知所确定的中标人。

28、中标通知书

28．1中标人确定后，招标人将于2日内向中标人发放中标通知。

29、合同协议书的签订

29.1招标人在确定中标人后5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不再订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

29.3中标人应当按照合同约定履行法律义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

第二章      合同主要条款

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则明确双方的权利、义务，合同双方就   项目工程相关事宜经协商达成一致，自愿订立本合同。

第一条合同内容

1.1甲方发包：保定北国先天下室外消火栓维修项目

1.2 项目地点：保定北国先天下广场

第二条合同范围

合同内容：

2.1 负责按照招标内容进行施工。

第三条合同工期

工期：工期     天。开工日期：      年   月   日；竣工日期      年   月   日。

开工日期：乙方收到甲方中标通知书后3天内进场施工，具体以甲方通知入场时间（开工令）为准。

第四条合同价款

4.1本合同价款采用工程量清单固定综合单价计价。合同总价(暂定价)：￥       元（大写：             ）。（详见：附件1：工程报价单）

4.2工程量清单中的计价指通过质检部门及甲方指定的其他有关部门试验、验收合格的全部工作内容所需的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费用、管理费、利润、风险、规费、税金、成品保护、加工、搬倒、施工水电费等。视为乙方已经充分理解甲方的意图和要求，并且充分了解现场的实际情况下作为一个有经验的承包商完成承包范围全部工作内容所需的全部费用，包括保证营业现场无味、噪音等条件限制、多家单位交叉施工、夜间加班、保护性拆除、垃圾清运等因素引起的施工效率的降低等；无论该费用是否已在图纸或工程量清单中表明，在合同实施期间除甲方允许的调整因素外，均不得调增；乙方保证不提出任何形式的费用索赔。

4.3本合同总价款为含税价。

4.4结算方式：

（1）工程量清单部分：按中标总价及招标文件的有关规定执行。除设计变更、现场签订、工程量的增减等经甲方允许调整的以外不再调整。工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，超出合同工程量清单以外的工程项目，工程量可增减，单价不调整。

（2）工程量清单以外部分：单价根据12定额结合市场价确定。

（3）工程决算以甲方指定的有相应资质的审计单位审计后的造价作为工程的最终造价。

4.5工程结算：

施工过程中如发生主体结构变化，应由设计单位出具《设计变更通知单》，不影响结构及使用功能的，甲、乙双方可用签证的方式控制工程造价，但签证必须是现场发生的真实记录，不可审计时补签。工程变更增量审批由提出人、提出人领导、现场负责人、现场负责人领导、监理单位及设计单位等同时签字方可实施，否则不予结算。

工程结束后，编制“工程决算单”报甲方委托的工程造价事务所或会计师事务所进行审计，以审计后的结果为工程最终价款确定依据。报请审计时需提供（但不限于）如下资料：

（1）此项工程的招标书、投标书、施工合同书、乙方资质证书等（原件或复印件）

（2）工程量（价格）变更会议纪要（或工程变更单）

（3）竣工结算书、招标图纸及竣工图纸、工程完工质量验收单

工程造价事务所或会计师事务所在审计过程中，有权对工程量和单价及变更签证进行重新抽验或普验（如工程变更、实际决算工程量、物料采购价格、人工机械费、取费等级类别等），对高于现行国家标准的部分有权进行调整，重新进行认定。

- 第五条付款方式

5.1双方一致同意采取以下   C  项付款方式：

A、项目竣工验收,经过验收合格，出具验收报告后付款95%。剩余5％做为质保金，质保期 壹 年期满后无质量问题无息付清；

B、项目竣工验收合格，乙方出具发票后一次性付清；

C、乙方应保证按甲方规定时间节点协调消防部门验收完毕，取得验收合格意见书和安检合格证书后付至合同总价款的70%；报甲方指定的审计单位审计后付至审计价款的95%；剩余5%为质保金，待质保期 壹 年满后无息付清；

D、其他：

5.2若在保修期内，乙方不履行保修义务，甲方有权委托第三方进行维修，所发生的维修费用在乙方质保金中扣除，如乙方质保金不足的甲方有权向乙方另行主张。

5.3付款办法：银行转账，汇至乙方指定账户，每次付款前，乙方按甲方要求开据合法、有效、足额的正规增值税专用发票（税率：    ）。付款至95%时，乙方需要开百分之百增值税发票。否则，甲方有权顺延付款时间且无需承担任何违约责任。

- 第六条甲方责任

6.1甲方委派项目人员及时掌握乙方施工质量与工程进度情况。

6.2甲方负责协调施工现场满足设备运输、施工要求的通道和空间。

6.3甲方为乙方在项目地设备安装现场协调设备物资堆放场地。

6.4甲方协助乙方提供施工用水用电，水表、电表的安装费及水、电使用费由乙方负责。

6.5如果对乙方所派工作人员不满意，甲方有权提出更换人员，乙方应及时更换。

6.6如乙方不按合同进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，工期不顺延，由此造成的损失由乙方负责。

6.7甲方有权对样板工程进行检查，对无法满足图纸及甲方需求的样板工程甲方有权另选施工单位完成该局部分项工程施工，施工费用﹙以甲方计算为准﹚由甲方从乙方处扣回，同时追究乙方违约责任。

6.8当出现变更、漏项等新增工程项目内容时，乙方参照合同结算原则进行施工。同时，甲方有权安排他人施工变更、漏项等新增工程项目内容，发生费用按合同结算原则执行。

6.9当乙方不能按施工计划按时完成阶段施工的，甲方有权安排他人施工，施工费用﹙以甲方计算为准﹚由甲方从乙方处扣回，同时追究乙方违约责任。

6.10甲方指派本项目的负责人为           ，联系电话：                 。负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查。并可在任何时候撤回这种委派，委派与撤回均应提前五天通知乙方。甲方代表按合同规定及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。

- 第七条乙方责任

7.1乙方必须严格按照本项目相关的国家及地方法律、法规、行业标准等进行施工，确保工程质量。

7.2乙方在施工过程中，要严格遵守甲方、监理方的有关管理规定，服从甲方、监理方的管理，保证施工现场的正常工作秩序和安全。

7.3乙方必须服从甲方管理，合理安排施工进度，做好施工配合工作。

7.4乙方应严格按安全规章制度执行，做好安全防护工作。由于乙方原因及其施工人员造成的一切损失（包括但不限于给甲方或第三方造成的人身及财产损失），均由乙方负责，甲方不负任何责任。

7.5乙方在工程竣工后，须对甲方进行保养知识的培训。

7.6乙方须负责材料设备的运输和保护，材料设备和工程成品毁损、灭失的风险自工程全部竣工，该系统工程验收合格并移交甲方使用之日起转移给甲方。

7.7乙方须保证交付工程的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准。存在多个标准的，应保证符合最高标准。

7.8乙方须保证所提供产品无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的材料、元器件来源可靠、产品生产规范，无材料、元器件掺假等行为。

7.9工程竣工未交付甲方之前，乙方负责现场的一切已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

7.10 隐蔽工程必须经甲方及监理派驻代表检查后，方可进行下一道工序。

7.11无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不能解除乙方对自己承包工程的质量所负的责任，保修期内由于施工质量所造成的商品、人员损失由乙方负责。

7.12乙方指派本项目的负责人为           ，联系电话：                 。负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各种事宜，乙方代表易人应提前五天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任。

- 第八条材料设备供应

8.1、甲方供应的材料设备：。

（1）经消防部门审核通过的图纸。

8.2、乙方采购材料设备

①除甲方供应的材料外，其它全部材料一律由乙方按照甲方要求供应。甲方指定品牌和厂家的材料，乙方必须严格按甲方要求采购，甲方未指定品牌和厂家的材料，要求乙方采用不低于投标品牌优等级的材料，使用前乙方须报请甲方物业处长审批并封样。

②乙方提供样品、封样，中途不允许更换；不允许使用积压库存材料。

③所有用于本工程的材料都必须符合设计要求和国家规定的质量标准及环保要求，并附有出厂合格证与质量检测报告。

④所有的材料在使用前必须征得监理单位和甲方的共同认可。如,所有地砖在切割时要采用精细工艺，不得出现绷瓷现象。未经认可的材料不得使用。

8.3合同范围内所有设备、材料为乙方供应，乙方必须按照投标文件中承诺的产品品牌及型号等供货，乙方购买的设备、材料必须为达到国家和行业颁布的相关技术标准和规范的合格产品。未经甲方同意，乙方私自更改设备与材料品牌或型号等，或者乙方使用不合格的设备、材料的，一经发现，乙方应无条件按照甲方要求返工重做，并向甲方支付￥2000元/次的违约金，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

8.4设备及材料进场后，乙方应及时请甲方管理人员进行材料检查，提交相关检验报告及其他必要证明文件给甲方，待甲方审核完毕后方可安装，否则，乙方应无条件将已安装设备拆除并承担由此产生的一切费用与工期损失。

- 第九条施工安全、环境与职业健康安全

9.1 安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。如发生伤亡等事故乙方承担所有损失。

9.2 贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产做到经常化、制度化、规范化。

9.3 认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，乙方应对其员工进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。

9.4 乙方严格执行国家和本公司关于环境与职业健康安全管理的有关法律法规，在施工中采取严格的安全防护及防范措施，承担由于自身安全防护及防范措施不力而造成事故的一切责任和因此发生的一切费用。

9.5 按工程进展情况，配合甲方搞好现场的环境与职业健康安全管理，材料堆放整齐,节约用料,做到工完场清，节约水电。

- 第十条履约保证金

10.1合同生效后乙方在投标时提供的投标保证金自动转为履约保证金，即为人民币￥    元（大写：人民币      ）。

10.2履约保证金（不计利息）在施工完毕验收合格后 1  个月届满之日起5个工作日内退还乙方。

10.3 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

第十一条质量保修

11.1在质保期内如因质量原因，乙方免费维修。乙方应在收到甲方维修通知后立即反馈、12小时到场维修，逾期甲方有权另行委托他人维修，维修费由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除。超过保修期的，乙方须以成本价格为甲方提供维修维护服务，并终身为甲方提供持续完善的售后服务。

- 第十二条违约与索赔

当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

12.1、若因乙方原因，乙方未能在合同约定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的 2%  付给甲方违约金，若非甲方原因或非不可抗力造成工期延误超过3天时，甲方有权解除合同并要求乙方按照合同总额的10%支付违约金，赔偿因此给甲方造成的损失;

若因乙方原因，乙方未能按照履行本合同过程中双方认可的工期进度表完成施工的，甲方有权解除合同并要求乙方按照合同总额的10%支付违约金，赔偿因此给甲方造成的损失。

12.2、乙方不得将工程转包给他人或未经甲方同意肢解分包工程，否则，乙方将依法承担相应责任，由此给甲方造成的损失由乙方承担，同时甲方有权解除本合同；

12.3、乙方指派的负责人不听甲方人员的监督建议超过三次的，甲方有权要求更换负责人，乙方于收到甲方更换负责人的通知三日内仍不更换的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总额的10%支付违约金并赔偿因此给甲方造成的损失；

12.4、因乙方原因导致合同无法实际履行或者乙方拒绝履行合同，甲方有权解除合同，并承担由此给甲方带来的一切损失。

12.5无证无资质人员上岗特殊岗位工种，每发现一次，乙方向甲方支付违约金500元/人次。

12.6在施工过程中，质量不符合标准要求，乙方必须在指定的时间内返工修理，并乙方每次支付违约金1000元；连续两次检查，不能保证质量，甲方可以选择终止合同，乙方支付合同价款10%的违约金，并赔偿甲方损失。

12.7若乙方拒绝执行甲方的合理指令，或当出现变更等新增工程项目内容时拒绝施工，甲方将有权安排他人施工，费用将从乙方工程款中扣回，乙方支付该项发生费用价款额的10%的违约金。

12.8乙方人员必须遵守甲方的管理制度，严禁在施工现场和甲方其他区域吸烟，一经发现乙方支付1000元/次的违约金；

12.9发生一次一般安全事故乙方支付违约金3000元，发生火灾或重大安全事故乙方支付违约金10000元，并赔偿因此造成的一切损失，甲方享有合同解除权。

12.10发生乙方拆除，影响营业环境、污染或损坏已完成品，乙方支付3000元/次的违约金，并承担相应清理和修复费用。

12.11甲方有权随机对产品或材料抽样，送交国家级检测机构作产品全性能检测，如检测结果认为该产品不合格，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

12.12乙方在接到支付违约金通知后必须在24小时内以现金方式交甲方财务部门，否则甲方有权从乙方结算款中加倍扣除。

- 第十三条争议的解决

13.1本合同的订立、效力、履行、解释、终止、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

13.2甲方、乙方在履行合同时发生争议，双方应友好协商，协商不成的双方均应向项目所在地人民法院起诉。

- 第十四条合同生效与终止

甲方、乙方在本合同书中约定合同生效方式：双方签字盖章后生效，合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方、乙方履行合同全部义务，本合同即告终止。

- 第十五条不可抗力

15.1合同执行过程中如发生不可抗力事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务的，双方均可免除因不可抗力造成的违约责任。

15.2如发生以上不可抗力事件，视该不可抗力事件对本合同履行的影响程度，由双方协商决定本合同延迟履行、中止履行或者终止履行。

- 第十六条其他内容

17.1 组成合同的文件：

（1）本合同书及附件；

（2）招标文件；

（3）投标文件；

17.2 本合同未尽事宜，甲乙双方可友好协商并形成补充文件，经双方签署的补充文件与本合同具有同等法律效力。

17.3 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执贰份，具有同等法律效力。传真件有效。

第十七条 工程清单（详见附件）

第三章  技术规范及要求

一、验收要求

1、施工及验收标准达到现行国家验收合格标准。

2、采购人负责施工材料和中间工序的验收，材料须经采购人验收合格后才施工，一道工序验收合格后才可进行下一工序施工，验收以书面签注为准。

二、工程质量要求：本工程质量必须达到国家建设工程施工验收技术标准，严格按国务院《建设工程质量管理条例》执行。

三、工程保修

本工程保修期：质量保修期从工程施工全面竣工验收合格之日算起保修1年。

- 评标方法

一、评标定标原则

投标单位必须具备相对应的工程资质，每个项目一个单位只许投一份标书，一经发现多投取消其投标资格。

二、评标组织

开标时纪检审计负责人、安保部负责人、项目实施单位负责人及有关安保人员参加，开标人数不少于７人。由项目实施单位核定投标内容是否与招标内容、要求相符，相符后确定原则为价格最低的单位中标。

- 工程量清单

| 室外消火栓管道维修工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项工程 | 工程量 |  | 备注 |
|  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 混凝土地面破碎 | 355.5 | 平方 | 破拆混凝土地面长度约为237米，宽度1.5米，具体以实际工程量为主，需现场核实，后期不追加 |
| 2 | 人工开沟 | 1 | 项 | 要求开沟时需人工进行，地下有相关污水管道、电缆、自来水管道等，如施工期间造成损坏及由此引发的相关损失由施工方负责。 |
| 3 | 彩钢板加支撑2000/70 | 250 | 米 | 彩钢板需用钢管支撑，确保结实安全。 |
| 4 | 建筑垃圾清除及扰民 | 1 | 项 | 建筑垃圾清运至政府部门指定地点及综合执法等相关职能部门和扰民纠纷协调自行负责。 |
| 8 | 地面恢复及浇筑 | 1 | 项 | 要求地面夯实，浇筑20公分厚标号C25混凝土。及相应污水井7个、消火栓井3个、阀门井2个、相应管井3个等各类管井重新砌砖，更换井盖，做好相关标识 |
| 9 | 人工 | 1 | 项 | 具体施工人工根据工程量自行考虑 |
| 10 | 辅料 | 1 | 项 | 涉及相关配件辅料自行考虑，工程量未描述清的自备，后期不予追加。 |
| 11 | Dn150球墨铸铁管国标0.6公分厚 | 237 | 米 | 敷设新管道，做好相关防腐防锈处理，拆除旧管道，残值搬至甲方指定位置，交由甲方处理。 |
| 12 | Dn150弯头 | 12 | 个 | 新增加阀门2处，相关配件数量以现场为主，涉及相关消火栓换新、水泵接合器等做好相关防腐防锈处理。相关施工乙方勘察现场详尽考虑，后期不予追加。 |
| 13 | Dn150三通 | 6 | 个 |  |
| 14 | Dn150甲管 | 4 | 个 |  |
| 15 | Dn150乙管 | 4 | 个 |  |
| 16 | Dn150管箍 | 6 | 个 |  |
| 17 | DN150阀门 | 2 | 个 |  |
| 18 | 室外消火栓 | 3 | 个 |  |
| 本次工程投标方建议现场勘察，如按清单投标，后期涉及未详尽事宜，自行负责，不予追加。为保证通道通行，需分段进行，具体情况根据甲方运营情况，现场双方协商。 |  |  |  |  |

- 投标文件格式

工程施工招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件：      投标文件投标函部分

投标人：                            （盖公章）

法定代表人

或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：       年     月     日

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址:

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：        性别:          职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

投标单位： 　                　（盖章）

- 日期：        年        月         日

二、授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我                  （姓名）系                    的法定代表人，现授权委托               的               为我公司代理人，以本公司的名义参加               的             工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签署合同协议和处理与本工程有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：      性别 ：      年龄：

身份证号码：                 职务：

投标人：               （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托日期：       年       月        日

三、投  标  函

建设单位：

1、根据已收到的招标编号为               　的　              工程的招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）          （小写）                元 的报价，按上述合同条款、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、我方不申报工程备料款，进度款的支付比例为按合同执行。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

4、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

5、一旦我方中标，我方保证按合同中规定的质量标准总工期       日历天内竣工并按合同移交全部工程。

6、我方提交的投标文件为：正本一份，副本三份。

7、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11 条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9、我方金额为人民币       元的投标保证金已递交。

10、我们理解报价不是中标的唯一条件。

11、我方负责提供职能部门认可的施工资质，负责开工、施工、验收等一切手续的办理，并负责通过相关职能部门的验收。

投标单位：       （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

单位地址：              邮政编码：

电话：            传真：           邮箱：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户行地址：

开户行电话：

日期：       年        月        日

四、投 标 函 附 录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条 款 号 | 约定内容 | 备注_ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 |  | 开标后2天内 |  |
| 2 | 误期违约金额 |  | （ ）元/天 |  |
| 3 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价款的（ ）% |  |
| 4 | 施工总工期 |  | （ ）天 |  |
| 5 | 质量标准 |  | 符合国家标准，通过甲方验收 |  |
| 6 | 工程质量违约金最高限额 |  | 合同价款（ ）% |  |
| 7 | 备料款金额 |  | 元 |  |
| 8 | 进度款付款时间 |  | 完工时付至合同价的70% |  |
| 9 | 竣工结算款付款时间 |  | 签发竣工结算付款凭证后（ ）天 |  |
| 10 | 保修期 |  | 依据保修书约定的期限，不低于国家规定。 |  |

工程施工招标

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标文件：      投标文件商务部分

投标人：                            （盖公章）

法定代表人

或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：       年     月     日